|  |
| --- |
| **СПРАВКА** |
| **о внесенных изменениях в проектную документацию по выявленным**  **ГАУ «Управление государственной экспертизы Пензенской области» нарушениям/ошибкам** |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: "Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья" (г. Пенза, мкр. Заря) 8-ми этажный жилой дом №8. Вариант 2"  Наименование раздела (подраздела): Санитарно-эпидемиологическая безопасность | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ошибки, выявленные органом государственной экспертизы** | | | **Ответы на выявленные нарушения, наименование откорректированного раздела проектной документации, внесенные изменения** | **Ссылка по внесенным изменениям на состав проектной документации (том, часть, книга, лист, стр.)** | **Комментарии эксперта** |
| Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| 1. | Устранить разночтения между разделами ПЗУ и ООС, как в текстовой, так и в графической части, по автостоянкам в части количества принятых машино-мест и санитарных разрывов с учетом требований новой редакции [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](#Par52) (с изменениями от 28 февраля 2022). | 31-23-ПЗУ  31-23-ООС | ст.15 ч.5 ТР от 30.12.09г. №384-ФЗ  пп. ж) п.12 Положения, утв. ПП РФ от 16.02.2008 №87  новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями от 28 февраля 2022) | Раздел ООС приведен в соответствие с разделом ПЗУ (текстовая и графическая части поправлены).  Количество машино-мест и санитарные разрывы откорректированы. | Текстовая часть  (Раздел ООС стр.32-33)  Графическая часть  (Лист 13, 27) |  |
| 2. | Актуализировать раздел ООС с учётом изменений по количеству машино-мест на проектируемых автостоянках. | 31-23-ООС | пп. а) п.25 Положения, утв. ПП РФ от 16.02.2008 № 87  пп. б) абз.4 п.25 Положения, утв. ПП РФ от 16.02.2008 №87 | Раздел ООС актуализирован.  Графическая часть откорректирована. | Текстовая часть  (Раздел ООС стр. 8, 32, 52, 144)  Графическая часть  (Лист 10) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченный представитель (Проектировщика)  Главный инженер-проекта | | \_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_*Иванов Иван Иванович*\_) |
|  | (Должность) |  |  |
|  |  |  | Телефон: 8-999-999-99-99 |
| М.П.  Уполномоченный представитель Заказчика (Заявителя)  Заместитель начальника | | \_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_*Петров Петр Петрович )* |
| (Должность) | |  |  |
|  |  |  | Телефон: 8-888-888-88-88 |
| М.П. | |  |  |

**Примечание:**

* ответы на выявленные нарушения, в случае доработки или дополнения должны быть со ссылками на конкретные листы или приложения, включенные в справку;
* ошибки и нарушения, выявленные экспертами перечислить в таблице в полном составе;
* порядковый номер выявленного экспертом нарушения указывать в соответствии с номером перечня выявленного нарушения по разделу;
* справка сдается в Отдел приема документации («Одно окно») с сопроводительным письмом, в котором указывается перечень представленных откорректированных материалов (Например, «направляем откорректированные разделы ….и справку о внесенных изменениях).